                     УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «КЦСОН Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Х. Чеджемова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№       300\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение дошкольного образования**

1.2. Адрес объекта  **363621, Республика Северная Осетия -Алания, Кировский район, ст.Змейская, ул. Пашковского,84**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  **2**этажей, **744.3**кв.м

- часть здания  **2** этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да,** нет);  **3427**  кв.м

1.4. Год постройки здания **1985 г.**, последнего капитального ремонта  \_\_-\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ**: *текущего2017г****.,*капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Радуга»,  МКДОУ детский сад №2«Радуга».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **363621, Республика Северная Осетия -Алания, Кировский район, ст.Змейская, ул. Пашковского,84**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное пользование**

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **АМСУ Кировского района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**363600 Республика Северная Осетия-Алания,** **Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова, 20.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* **образование**\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Виды оказываемых услуг: **Воспитательно-образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;****нарушениями зрения****, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,****нет***),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;****регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;****нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть*** (**бордюры**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,****нет*** (**не оборудованы съезды для колясок)**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И ( Г,У,О)**  **ВНД  (С, К)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (Г, У)**  **ВНД (К, О, С)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И (Г, У)**  **ВНД (К, С, О)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (Г, У),**  **ВНД (К, С, О)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г, У),**  **ВНД (К, С, О)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД (С, Г)**  **ДЧ-И (К,О,У)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-И (Г, У)**  **ВНД (С, К ,О)** |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: На момент составления акта объект для основных  МГН временно недоступен. Некоторые зоны доступны частично избирательно ДЧ-И (Г,У),  ВНД  (С,К,О). Для достижения условной доступности организована помощь сотрудников. Объект невозможно полностью приспособить для нужд МГН, в связи с особенностями архитектурно- планировочных решений основных структурно-функциональных элементов здания**.**

         Для адаптации объекта для основных МГН возможно обустройство здания по варианту «Б» - выделение на первом этаже, максимально приближенных к входу специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусмотреть устройство специального входа, специально обустроенных  путей движения и мест обслуживания для МГН. Для достижения поставленной задачи необходимо проведение текущих ремонтных работ, оснащение ТСР.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  - **2017**

в рамках исполнения **В целях реализации Государственной программы РФ ««Доступная среда»  на 2011-2020 год в Республике Северная Осетия- Алания»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В по варианту Б**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **Межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга доступности и паспортизации приоритетных объектов и услуг**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_25\_» \_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_2017г\_\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта  от «\_\_25\_\_» \_\_\_\_\_\_01\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                                                             Директор ГБУ «КЦСОН Кировского района»

                                                                                                                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Х. Чеджемова

                                                                                                                      «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№       300\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **РСО-Алания ст.Змейская**  Наименование территориального  образования субъекта Российской  Федерации | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение дошкольного образования**

1.2. Адрес объекта **363621 РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Пашковского,84**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  **2**этажей, **744,3**кв.м

- часть здания  **2** этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв

- наличие прилегающего земельного участка (**да,** нет);  **3427**    кв.м

1.4. Год постройки здания **1985 г.**, последнего капитального ремонта \_\_-\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ**: текущего2017г,** капитального*.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Радуга», »,  МКДОУ детский сад №2«Радуга».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **363621, РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Пашковского,84**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **всестороннее формирование и развитие личности ребенка с учетом физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. Деятельность ДОУ строится на принципах и демократии и гуманизма, общедоступности адаптивности образования к уровням и особенностям развития и подготовки воспитанников.**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

  наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,****нет***),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;****регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;****нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,****нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,****нет*** **(не оборудованы съезды для колясок)**

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И( Г,У,О)**  **ВНД (С,К)** | 1 | 1-5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (Г,У)**  **ВНД (К,О,С)** | 2 | 6-9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И (Г,У)**  **ВНД (К,С,О)** | 3 | 10-14 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (Г,У)**  **ВНД (К,С,О)** | 4 | 15-20 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (Г,У)**  **ВНД (К,С,О)** | 5 | 21-23 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД (С, Г)**  **ДЧ-И (К,О,У)** |  |  |
| 7 | Пути движения   к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ-И ( Г,У)**  **ВНД ( С,К,О)** |  |  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: На момент составления акта объект для основных  МГН временно недоступен. Некоторые зоны доступны частично избирательно ДЧ-И (Г,У),  ВНД  (К,С,О). Для достижения условной доступности организована помощь сотрудников. Объект невозможно полностью приспособить для нужд МГН, в связи с особенностями архитектурно- планировочных решений основных структурно-функциональных элементов здания**.**

         Для адаптации объекта для основных МГН возможно обустройство здания по варианту «Б» - выделение на первом этаже, максимально приближенных к входу специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов. Следует предусмотреть устройство специального входа, специально обустроенных  путей движения и мест обслуживания для МГН. Для достижения поставленной задачи необходимо проведение текущих ремонтных работ, оснащение ТСР.

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2017 В целях реализации Государственной программы РФ ««Доступная среда»  на 2011-2020 год в Республике Северная Осетия- Алания»**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В по варианту Б**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Северо – Осетинская региональная организация ВОИ**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                            на \_\_\_  2\_\_\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание                                        на \_\_\_  2\_\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании                                       на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                       на \_\_\_\_4\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                           на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте           на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_23\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Начальник отдела по связям с

общественностью и молодежной политики и спорта

Джибилов.Т.Н.                                                                     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

Члены рабочей группы: зам.начальника отдела

 организационной работы и взаимодействия

собранием представителей АМС Кировского района

 З.Б.Дзиова                                                                             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Зав. поликлиникой МБУЗ КЦРБ Кировского района

М.Д.Накусова                                                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

Заместитель директора ГБУ

«КЦСОН Кировского района»

И.К.Дзгоева.                                                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

В том числе:

Председатель СОРО ВОИ

Р.Т.Бетрозова                                                                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Представители организации,

расположенной на объекте:

Заведующая МКДОУ детский сад №2 «Радуга»

О.С.Дзагоева                                                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

Председатель профсоюзного комитета

 Детский сад №2 «Радуга»

С.В.Тегаева                                                                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (протокол №\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_3\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**2. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1-2 | Дверь не оборудована звуковым маяком, отсутствует информационная поддержка на пути следования. | все | Установить на двери звуковой маячок | Текущий  ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3-6 | Имеются неровности покрытия на участке прилегающему к входу в здание Нет поручней по пути следования | К,С,О | Устранить неровности асфальтового покрытия на участке прилегающему к входу в здание Установить поручни по пути следования | Текущий  ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  | . |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  | К.О | Оборудовать парковку в соответствии с нормативными требованиями. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Оборудовать парковку в соответствии с нормативными требованиями.  Устранить неровности пешеходных дорожек, установить на них тактильную плитку. | . |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории, прилегающей к зданию. | **ДЧ-И ( Г,У,О)**  **ВНД (С,К )** | 1 | 1-5 | Текущий  ремонт,  индивидуальное решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона территории, прилегающей к зданию:  ДЧ-И ( Г,У,О), ВНД (С,К).Организована помощь со стороны сотрудников учреждения.

  Для адаптации зоны необходимо провести текущие ремонтные работы, установить ТСР (оборудование парковки, установка разметки, информационных и тактильных знаков, звукового маячка на входе).

                                                                                     Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_3\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**1. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо  для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | отсутствует |  | . |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | отсутствует | (К,О) | Установить  пандус  2-х секционный телескопический. | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | Входная площадка отсутствует.   Есть навес .Размер площадки (1.80 х5.0)м | все | Обустроить входную площадку, Установить твердую нескользящую поверхность на  входной площадке.  . | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствие на двери доводчика, кнопки вызова. Визуальная информация не продублирована тактильной. | все | Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками. Установить автоматический доводчик, обеспечивающий  задержку закрывания продолжительностью не менее 5сек. Дверь оборудовать кнопкой вызова, | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Продублировать информацию на входной двери рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки. Установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей. Обустроить входную площадку,  Установить пандус  . На  входной площадке установить твердую нескользящую поверхность. |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | **ДЧ-И (Г,У )**  **ВНД (К, О, С)** | 2 | 6-9 | Текущий  ремонт,  индивидуальное решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: На момент обследования вход в здание доступен: ДЧ-И для (Г,У) и ВНД (К,О,С).   Для адаптации объекта необходимо провести текущие  ремонтные работы, оснастить ТСР, (Обустроить входную площадку, установить пандус, оборудовать дверь автоматическим доводчиком и кнопкой вызова). Установить на ступеньках тактильную плитку, маркировку ступеней. Визуальную информацию на входной двери продублировать рельефными знаками

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_3\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**1. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть на второй этаж |  | 9 | . Установить на ступенях контрастную ленту Ширина марша менее 1.35 м (1.1м). Отсутствие на лестнице контрастной окраски. | О | Установить на ступенях контрастную ленту.  Увеличение ширины маршей технически невозможны. | Текущий  Ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Двери по пути движения не оснащены визуальной информацией. | С | Оснастить двери визуальной информацией на контрастной основе с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, расположенными на высоте 1.5м от пола. | Текущий  ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Зона безопасности не соответствует нормативным требованиям. | все | Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями. | Текущий  ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Оснастить двери визуальной информацией на контрастной основе. Маркировку ступеней, предупредительную информацию  о препятствии( перед дверными проемами и входами на лестницу): - на расстоянии 0.6м до объекта. Оборудовать зону безопасности в соответствии с нормативными требованиями. | Текущий  ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | **ДЧ-И (Г,У)**  **ВНД (К,С,О)** | 3 | 10-14 | Текущий  ремонт,   индивидуальное решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: На момент обследования зона ДЧ-И (Г,У),

ВНД (К,С,О) Пути движения внутри здания следует адаптировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, необходимо проведение текущих работ и оснащение ТСР. Зона недоступна для инвалидов (К) так как ширина путей движения внутри здания поворота, разворота для категории (К)  не соответствует нормативным требованиям

                                                                                   Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ \_\_\_3\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**1. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4 | 12-14 | Дверные проемы менее 0.9м.(0.87м)  Информирующие обозначения не продублированы рельефными знаками. | К,О,С | Установить дверь шириной не менее 0,9 м , информирующие обозначения продублировать рельефными знаками. | Текущий  ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет. |  |  |  |  | . |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона обслуживания инвалидов | **ДЧ-И (Г,У),**  **ВНД (К,С,О)** | 4 | 15-20 | Текущий  ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**: На момент обследования зона обслуживания**ДЧ-И (Г,У),   ВНД (К,С,О)**

Для адаптации зоны необходимо провести текущий ремонт,  демонтаж дверных блоков с последующим расширением дверных проемов. Продублировать информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_3\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_3\_\_\_

от «\_\_\_»   \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_3\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**1. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5 | 21-23 | Санузел не оборудован кнопкой вызова,  опорными поручнями. Рядом с унитазом нет места для размещения и маневрирования коляски. Отсутствуют информирующие обозначения у входа. | К,О | Установить кнопку вызова. Установить опорные поручни. Обеспечить пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка крючков для костылей. Установить дублирующие информирующие обозначения на рядом с дверью. | Текущий  ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. | Текущий  ремонт,индивидуальное решение с ТСР. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиеническое помещение | **ДЧ-И (Г,У),**  **ВНД (К,С,О)** | 5 | 21-23 | Текущий  ремонт,  индивидуальное решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению**:   На момент обследования зона доступна   **ДЧ-И  (Г,У), ВНД (К,С,О)**

Для адаптации зоны для всех МГН необходимо провести текущий ремонт, установить кнопку вызова. Установить опорные поручни. Обеспечить пространство для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установить крючки для костылей. Дублировать выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно- гигиенического помещения.

                                                                             Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_3\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**1. МКДОУ №2 «Радуга», ст.Змейская, ул.Пашковского,84**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Знаки и символы отсутствуют по пути следования к объекту и на входе на территорию садика. | все | Установить идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | Г | Оснастить зону акустич. средствами в соответствии с норматив. требованиями. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Учреждение не оснащено тактильными средствами информации | все | Продублировать информационные знаки тактильными средствами. | Индивидуальное решение с ТСР. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов(  Визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | **ВНД(С,Г)**  **ДЧ-И (К,О,У)** |  |  | Индивидуальное решение с ТСР. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** На момент обследования зона **ВНД (С,Г), ДЧ-И (К,О,У)** следования не существует системы информации доступности. Для адаптации зоны для детей – инвалидов  необходимо  установить информационные знаки по пути следования в учреждение от  остановки. Система информации на объекте должна быть комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию. И должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671,ГОСТ Р 51264.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ №2

«Радуга»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.С.Дзагоева

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017\_\_\_г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№       300\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение образования**

1.2. Адрес объекта **363621 РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Пашковского,84**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  **2**этажей, **744,3**кв.м

- часть здания  **2** этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет);  **3427**       кв.м

1.4. Год постройки здания **1985 г**, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего******2017****капитального*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Радуга», »,  МКДОУ детский сад №2«Радуга».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **363621 РСО-Алания, Кировский район, ст. Змейская, ул. Пашковского,84**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное пользование**

1.9. Форма собственности (**государственная,** негосударственная)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е) **АМСУ Кировского района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **РСО-Алания, Кировский район, с. Эльхотово, ул. Зортова 20.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте *(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* **образование**\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2 Виды оказываемых услуг **Воспитательно-образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;***нарушениями зрения**,*нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **(да,** нет) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,****нет***),

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые;****регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;****нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть*** (**бордюры**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,****нет***

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт,  индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*